**ИНФОРМАЦИЯ О НАЛИЧИИ**

**СВОБОДНОЙ МОЩНОСТИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ**

| **№****пп** | **Информация о централизованной системе водоснабжения муниципального образования** | **Установленная производственная мощность м3\сут** | **Фактически используемая мощность м3\сут** | **Резерв мощности****М3\сут** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **Муниципальное образование «Понежукайское сельское поселение»** |
| 1 | ЦСВ аул Понежукай ул. Мира | 724 | 724 | осутствует |
| 2 | ЦСВ аул Понежукай ул. Карницкого | 600 | 600 | осутствует |
| 3 | ЦСВ аул Понежукай ул. Мира | 450 | 450 | осутствует |
|  | ЦСВ аул Понежукай ул. Октябрьская | 550 | 550 | осутствует |
|  | ЦСВ аул Понежукай ул. Лермонтова | 340 | 340 | осутствует |
|  | ЦСВ аул Понежукай ул. Пушкина | 400 | 400 | осутствует |
|  | ЦСВ аул Понежукай ул. Почтовая | 600 | 580 | осутствует |
|  | ЦСВ аул Понежукай ул. Хакурате | 600 | 600 | осутствует |
|  | ЦСВ аул Начерзий ул. Андрухаева | 600 | 599.0 | осутствует |
|  | ЦСВ аул Начерзий ул.  | 400 | 350 | осутствует |
|  | ЦСВ аул Нешукай ул. Октябрьская | 400 | 350 | осутствует |
|  | ЦСВ х Колос  | 0 | 0 | осутствует |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Муниципальное образование «Ассоколайское сельское поселение»** |
|  | ЦСВ аул Ассоколай ул. Хакурате | 600 | 600 | осутствует |
|  | ЦСВ аул Ассоколай ул. Ленина | 600 | 600 | осутствует |
|  | ЦСВ х Красный  | 400 | 400 | осутствует |
| **Муниципальное образование «Вочепшийское сельское поселение»** |  |
|  | ЦСВ аул Вочепший ул. Ленина | 600 | 500 | 100 |
|  | ЦСВ аул Вочепший  | 600 | 450 | 150 |
|  | ЦСВ Ново -Вочепший  | 400 | 400 | осутствует |
| **Муниципальное образование «Пчегатлукайское сельское поселение»** |
|  | ЦСВ аул Пчегатлукай  | 800 | 600 | 200 |
|  | ЦСВ п Красненский  | 400 | 350 | 50 |
|  | ЦСВ х Казазово | 400 | 400 | осутствует |
|  | ЦСВ п Четук | 320 | 320 | осутствует |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Муниципальное образование «Джиджихабльское сельское поселение»** |
|  | ЦСВ аул Джиджихабль ул М. Апсалямова | 600 | 550 | 50 |
|  | ЦСВ аул Джиджихабль ул  | 600 | 500 | 100 |
|  | ЦСВ аул Кунчукохабль ул Хакурате | 400 | 400 | осутствует |
|  | ЦСВ аул Тауйхабль ул Пролетарского д.2 | 600 | 600 | осутствует |
|  | ЦСВ х Городской ул Советов д.13 | 400 | 400 | осутствует |
| **Муниципальное образование «Габукайское сельское поселение»** |
|  | ЦСВ аул Габукай ул Ленина |  |  | осутствует |
|  | ЦСВ аул Габукай ул Шовгенова |  |  | осутствует |
|  | ЦСВ аул Габукай ул Школьная  |  |  | осутствует |
|  | ЦСВ х Шевчеко ул Ленина | 500 | 400 | 100 |
|  | ЦСВ х Петров ул Хакурате 1 | 400 | 350 | 50 |
|  | ЦСВ х Чабанов |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Муниципальное образование «Тлюстенхабльское городское поселение»** |
|  | ЦСВ пгт Тлюстенхабль ул Ленина | н\д | н\д |  |
|  | ЦСВ аул Тугургой ул Ленина | н\д | н\д |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |